	Posuzovaný objekt
	Subsystém
	Identifikace nebezpečí
	Vyhodnocení závažnosti rizika
	Bezpečnostní opatření
	Poznámka

	
	
	
	P
	N
	H
	R
	
	

	  

	ŽIVOT 90 spolek/ Provozní budova / Elektricná zařízení 
	Elektrická zařízení 
	* úraz el. proudem přímým nebo nepřímým dotykem; 
* obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat způsobený vodivým předmětem; 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* preventivní údržba el. zařízení, revize dle ČSN 33 1500, odstraňování závad; 
* včasné odborné opravy poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.); 
* vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace; 
*šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami; 
* neobsluhovat el. přístroje a zařízení mokrýma rukama; 
* seznámit se s návodem pro použití; 
* před každým použitím vizuální kontrola stavu zařízení, 
* neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny; 
* provoz a udržování el. spotřebičů dle návodu; 
* nepoužívání poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod., 
* kontroly a revize elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely (jde o elektrická svítidla, elektrická zařízení informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí přístroje, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru) ČSN 33 1610; 
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem") 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Elektricná zařízení 
	Atmosferická elektřina (blesk) 
	* zasažení bleskem (ohrožení atmosférickou elektřinou); 
* smrt v případě přímého zásahu člověka hlavním vůdčím jiskrovým výbojem; 
* nebezpečí při zasažení vedlejším jiskrovým výbojem: 
- popáleniny všech stupňů; 
- ochrnutí nervového systému; 
- šok, zástava dechu; 
- požár po zapálení hořlavých a snadno zápalných látek (energií blesku) 
- přeskok úderu blesku ze svodu na větší kovové plochy nebo hmoty 
* zranění vzniklá nepřímým účinkem blesku v jeho blízkosti např. ožehnutím, ozářením intenzivním ultrafialovým zářením odhozením nebo poškozením organismu vzduchovou vlnou, ohlušením, případně též zemním proudem (krokovým napětím) rozptýleným kolem místa svodu při výboji blesku; 
	1 
	4 
	1 
	4 
	* vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiných svodičů atmosférického napětí (na administrativních a provozních budovách a kovových konstrukcích); 
* udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad); 
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - Atmosférická elektřina") 
	  

	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace 
	* pád osob při otevírání, čistění, údržbě světlíků, při výměně skleněných výplní světlíků ve vyšších místech budov (v případě obtížně přístupných světlíků) 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* umožnění bezpečného přístupu ke světlíkům z vnější i vnitřní strany (zřízení bezpečných výstupů, ochozů, lávek apod.) 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Pracovní prostředí - osvětlení 
	* snížená viditelnost, vznik tmavých míst, větší pravděpodobnost chyby pracovníků při pracovní činnosti, zvýšená možnost úrazu 
	3 
	2 
	1 
	6 
	* umístění stanovišť pro obsluhu strojů a volba míst práce dle nejpříznivějších podmínek přirozeného osvětlení, zřízení vhodného a dostatečného umělého osvětlení, zajištění vhodného místního osvětlení; 
* rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na zrakovou náročnost; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Vrata, dveře 
	* samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru; 
* přiražení, naražení osoby neočekávaným pohybem křídel; 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrče apod.) 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Vrata, dveře 
	* vypadnutí křídel vrat a jejich pád na osobu 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* snadná ovladatelnost (zavírání a otevírání) křídel vrat, správné provedení a udržování závěsů vrat; 
* mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti vypadnutí; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Vrata, dveře 
	* pád posuvných dveří 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí, 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Vrata, dveře 
	* pád vrat/dveří otevíraných směrem nahoru 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* vybavení vrat/dveří mechanismem k zabránění jejich pádu zpět (dolů); 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Okna, dveře 
	* pořezání o sklo rozbité skleněné výplně 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata ve výši očí zřetelně označeny; zejména viditelné označené celoskleněných vstupních dveřních křídel na exponovaných místech; 
* vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností, na exponovaných místech; 
* včasné přesklení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní; 
* okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Okna, dveře 
	* úder, nebezpečí srážky osob 
	3 
	1 
	1 
	3 
	* kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo musí mít průhledné okénko; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Dveře, vrata, okna, světlíky 
	Okna, dveře 
	* pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, světlíku 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného místa; 
* zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům; 
	  

	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části 
	Zvýšené podlahy, plošiny a komunikace 
	* pád osoby při provádění údržby a oprav a jiných činností při nichž je pracovník vystaven nebezpečí pádu tj. na jakýchkoliv zvýšených místech práce a pohybu osob, včetně prací na střechách (kontrolní činnost, drobná údržba např. odstraňování sněhu atd.); 
* pád osob při čištění osvětlovacích těles u stropu budovy, haly; 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce, zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou; 
* opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek apod. ochranným prvkem (zábradlím, atikovou nebo parapetní zdí popř. jiným ochranným prvkem; 
* používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky, např. při pracích na střechách; 
* používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin; 
* nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části 
	Podlahy, komunikace - pohyb osob 
	* zakopnutí, pád osoby na rovině 
* zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy 
	3 
	2 
	1 
	6 
	* odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací; 
* nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování); 
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části 
	Podlahy, komunikace - pohyb osob 
	* uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze pracovního stanoviště obslužné plošiny, pracovních schůdcích apod. na horizontálních komunikacích, schodištích, rampách, lávkách, plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.; 
* uklouznutí při chůzi po mokrých (v umývárnách. koupelnách, při vystupování z vany) zamaštěných (kuchyních) podlahách; (při chůzi nebo pracovních činnostech); 
* uklouznutí na podlaze např. za vchodovými vstupními dveřmi 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.; 
* vhodná pracovní obuv, umývárnách použití rohoží; 
* čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.; 
* vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala kapalina (voda); 
* v zimním období odstraňování námrazy,sněhu, protiskluzový posyp; 
* zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu povrchu; 
* dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby používání protiskluzné obuvy (jemné profilové podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části 
	Podlahy, komunikace - pohyb osob 
	* zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné konstrukce, stroje apod. 
	1 
	1 
	1 
	1 
	* správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby byly dodrženy min. šířky komunikací, průchodů, obslužných prostorů apod. (dle ČSN 73 5105, ČSN 26 9010 atd.) 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části 
	Podlahy, komunikace - pohyb osob 
	* ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí 
	1 
	3 
	1 
	3 
	* vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů; 
* otevírání vrat a dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven); 
* označení určených únikových cest a nouzových východů; 
* dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybaveny zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření. 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Provozní budova / Provozní budovy a jejich části 
	Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob 
	* pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů (zejména kovových), z pevných ocelových žebříků a stupadel zajišťujících komunikační spojení ze zvýšenými plošinami, lávkami apod. konstrukcí; 
* šikmé nesprávné našlápnutí na hranu; 
	3 
	2 
	1 
	6 
	* rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest; 
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých ocelových žebřících; 
* správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.; 
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky; 
* používání protiskluzné obuvi (jemně profilované podrážky mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví; 
* očistění obuvi před výstupem na žebřík 
* označení prvního a posledního schodišťového stupně; 
* protiskluzné obložení prošlapaných a opotřebovaných hran schodišťových stupňů, nahrazení ocelových schodišť vhodnějšími povrchy nášlapných povrchů schodišťových stupňů, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy 
* správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky, možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na konci žebříku při vystupování; 
	  

	  

	  

	ŽIVOT 90 spolek / Administrativní provoz / Administrativní práce 
	Kancelářské práce 
	* naražení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a skladovacích místnostech; 
	2 
	1 
	1 
	2 
	* správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; (min. průchody 550 až 600 mm); 
* udržování pořádku; 
* důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk, 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Administrativní provoz / Administrativní práce 
	Kancelářské práce 
	* pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability; 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* správné stabilní postavení vyšších skříní a kancel. nábytku; 
* nesedat na okraje stolů a židlí; 
* nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Administrativní provoz / Administrativní práce 
	Kancelářské práce 
	* zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačkou, nožem) 
	1 
	1 
	1 
	1 
	* správné zacházení s kancelářskými pomůckami; 
* při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky; 
* při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém držáku, 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Administrativní provoz / Administrativní práce 
	Kancelářské práce 
	* pád předmětů a věcí na nohu pracovníka 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* udržování pořádku na stolech a ve skříních; 
* rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů; 
* nepřetěžování polic, regálů; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Administrativní provoz / Administrativní práce 
	Kancelářské práce 
	* opaření vodou, horkými nápoji 
	1 
	2 
	1 
	2 
	* opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic; 
* zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Administrativní provoz / Administrativní práce 
	Zařízení se zobrazovacími jednotkami 
	* únava očí - zraková zátěž, poškození zraku 
(další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami) 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače; 
* používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem; 
* vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 60 cm dle její velikost); výška středu monitoru vzhledem ke zrakové ose; 
* v zorném poli vyloučit světelné zdroje (nežádoucí odlesky na obrazovce); 
* přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem (bezpečnostní přestávky při práci pro kompenzaci nucené pracovní polohy a zatížení zraku a při nepřerušované práci s vysokou opakovatelností pohybů prstů a ruky); 
* přestávky se zařazením kompenzačních cviků; 
* pravidelné lékařské prohlídky odborným očním lékařem; 

Předpisy: 
- ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99) 

- ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00 

- ČSN EN ISO 9241-9 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic (12.00) 

- ČSN EN ISO 13 4706-1 (83 3583) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími displeji založenými na plochých panelech - Část 1: Úvod (12.00) 

(další nebezpečí uvádí Směrnice č. 90/270/EEC, o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na práci se zobrazovacími jednotkami a připravované nař. vl.) 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Administrativní provoz / Administrativní práce 
	Zařízení se zobrazovacími jednotkami 
	* dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu nebo klávesnice (útlak nervů) 
	2 
	2 
	1 
	4 
	* vhodná velikost, popř. úprava pracovního stolu, umožnění vhodných poloh rukou, přestávky v práci 
viz např. ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99) 
	  

	  

	  

	ŽIVOT 90 spolek / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla 
	Silniční vozidla, 
	* zasažení pracovníka materiálem a předměty při otevření bočnic a zadního čela; 
* zranění pracovníka materiálem spadlým z korby (ložné plochy) vozidla; 
	3 
	2 
	1 
	6 
	* při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen padajícím materiálem; 
* správné postavení bokem od břemene; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla 
	Silniční vozidla, 
	* zranění nohy a pod. při sestupování a při seskoku z ložné plochy vozidla, z kabiny 
* pád z vozidla nebo stroje při provádění čistění nebo údržby na zvýšených místech; 
	3 
	3 
	1 
	9 
	* pro výstup a sestup na vozidlo používat žebříku nebo jiné rovnocenné zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se madel apod.); 
* používání vhodných a bezpečných konstrukcí, prostředků a pomůcek pro zvyšování míst práce; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla 
	Silniční vozidla, 
	* sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. nebezpečných míst 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla 
	Silniční vozidla,
	* náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi; 
* zajištění volných průjezdů; 
	  

	ŽIVOT 90 spolek / Autoprovoz / Doprava / Silniční vozidla 
	Silniční vozidla, 
	* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní nehody: 
- srážka vozidel (čelní, z boku, ze zadu), 
- náraz vozidla na překážku 
- převrácení vozidla, 
- sjetí vozidla mimo vozovku, 
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osoby vozidlem, 
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci; 
	2 
	3 
	1 
	6 
	* oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), školení řidičů; 
* dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.; 
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace; 
* zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucí ujetí; 
* dodržování pracovního režimu; 
	  

	  

	  

	  

	  


	Aktualizace: 
Provedena kompletní aktualizace s přidáním rizik. Dne: 20.02.2015
 
Byla provedena kompletní revize dokumentu. Revizi provedl: smluvní BPT – O.Volf OZOBOZP dne 20.02.2015
 
Byla provedena komplexní novela předpisu. Novelu provedl OZOBOZP a OZOPO dne 20.02.2015 O. Volf
	P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
1.        Nahodilá
2.        Nepravděpodobná
3.        Pravděpodobná
4.        Velmi pravděpodobná
5.        Trvalá
N - Pravděpodobnost následků - závažnost 
1.        Poranění bez pracovní neschopnosti
2.        Absenční úraz (s pracovní neschopností)
3.        Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4.        Těžký úraz a úraz s trvalými následky
5.        Smrtelný úraz
H - Názor hodnotitelů 
1.        Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
2.        Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3.        Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
4.        Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
5.        Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
R - Míra rizika 
· 0 - 3: Bezvýznamné riziko 

· 4 - 10: Akceptovatelné riziko 

· 11 - 50: Mírné riziko 

· 51 - 100: Nežádoucí riziko 

· 101 - 125: Nepřijatelné riziko 


 

